**Zapytanie Ofertowe nr 1\_1/2019**

**Załącznik nr 4 - Uszczegółowienie Zapytania ofertowego**

**Zamawiający**

1. **Firma i adres zamawiającego**

Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna

Ul. Józefa Chełmońskiego 7

62-590 Węglew

Golina

**Informacje o postępowaniu**

1. **Tytuł i sygnatura postępowania**
	1. Tytuł postępowania:

 **„Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym: roboty zewnętrzne - część 1, roboty wewnętrzne - część 2”**

* 1. Sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego:

**1\_1/2019**

We wszystkich kontaktach z Zamawiającym wykonawcy powinni powoływać się na wskazaną
w pkt 2.2. sygnaturę postępowania.

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
	1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne horyzontalne”).
	2. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986.).
2. **Zmiana lub wycofanie oferty**
	1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
3. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, z dopiskiem „Wycofanie”,
4. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy złożyć z dopiskiem „Zmiana”.

Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów oświadczeń sporządzonych zgodnie z lit. a i b powyżej.

* 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
1. **Otwarcie ofert**
	1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert określonego w Zapytaniu.
	2. Oferty złożone w terminie zostaną otwarte jednocześnie.
	3. Otwarcie ofert będzie miało charakter niejawny - nastąpi bez udziału wykonawców i publiczności.
2. **Sposób porozumiewania się w toku postępowania**
	1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują informacje pocztą elektroniczną, druga strona na żądanie nadawcy niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania, oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
3. **Wyjaśnianie treści Zapytania**
	1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.
	2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego w terminie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert.
	3. Treść wyjaśnień, bez podawania źródła zapytania, Zamawiający opublikuje w Bazie konkurencyjności.
4. **Zmiana Zapytania**
	1. Zamawiający może dokonać zmiany treści Zapytania, w tym Załączników do Zapytania,
	w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
	2. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający uwzględni w opublikowanym Zapytaniu.
	3. Jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
5. **Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym: roboty zewnętrzne - część 1, roboty wewnętrzne - część 2.

**Na przedmiot zamówienia w ramach części 1 - roboty zewnętrzne składa się wykonanie:**

1. prac fundamentowych,
2. montaż konstrukcji stalowej,
3. ścian,
4. dachu,
5. montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Przedmiot zamówienia w ramach części 1 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego, w tym w szczególności zgodnie z:

1. opisem technicznym do projektu zagospodarowania działki stanowiącym Załącznik nr 6,
2. opisem technicznym do projektu architektury warsztatu samochodowego stanowiącym Załącznik nr 7,
3. opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 8,
4. projektem zagospodarowania działki stanowiącym Załącznik nr 9,
5. rysunkiem „Przekroje” stanowiącym Załącznik nr 10,
6. rysunkiem „Przekrój konstrukcji” stanowiącym Załącznik nr 11,
7. rysunkiem Zamienne „Przekrój konstrukcji stanowiącym Załącznik nr 11A,
8. rysunkiem „Rzut dachu” stanowiącym Załącznik nr 12,
9. rysunkiem „Rzut fundamentów” stanowiącym Załącznik nr 13,
10. rysunkiem Zamienne „Rzut fundamentów” stanowiącym Załącznik nr 13A,
11. rysunkiem „Rzut konstrukcji dachu” stanowiącym Załącznik nr 14,
12. rysunkiem „Rzut konstrukcji przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 15,
13. rysunkiem Zamienne „Rzut konstrukcji przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 15A,
14. rysunkiem „Rzut przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 16,
15. rysunkiem „Elewacje” stanowiącym Załącznik nr 17,
16. Wizualizacją - stanowiącą Załącznik nr 18,
17. Informacją dotyczącą BIOZ stanowiącą Załącznik nr 19,
18. rysunkiem Fundament pod kanał K4 stanowiącym Załącznik nr 20,
19. protokołem z nadania gruntu stanowiącym Załącznik nr 21,
20. rysunkiem „FLOWAIR\_rozmieszczenia” stanowiącym Załącznik nr 22,
21. dokumentacją dotyczącą poprzednio prowadzonego postępowania pod sygnaturą 1/2019 stanowiącą wyjaśnienia treści i zmianę zapytania ofertowego” stanowiące Załącznik nr 23 i 24.

**UWAGA ZAŁĄCZNIKI OD NR 6 DO 24 MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO** [**http://www.horsetrans.com.pl/**](http://www.horsetrans.com.pl/) **– ZAKŁADKA: ZAPYTANIA OFERTOWE.**

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i urządzeń zakupionych przez wykonawcę.

Zamawiający dołączył do Zapytania przedmiar dotyczący części 1 (Załącznik nr 1a) (dalej także „Przedmiar”), który jest elementem pomocniczymi opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar nie jest podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem robót wykazanych w Przedmiarze, a ilością i zakresem robót do wykonania wynikających m.in. z opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres robót wskazany w Przedmiarze nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy.

Zamawiający zapewnia, stosownie do brzmienia art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowane kierownika budowy. Koszt zapewnienia kierownika budowy będzie ponosił Wykonawca. Koszt kierownika budowy wynosi: 2.500,00 złotych netto miesięcznie.

**UWAGA:**

1. Przy wykonywaniu projektu wykonawczego prosimy uwzględnić:
* Drabinę ppoż dwuczęściową, część I na niższy budynek, część II z niższego budynku na wyższy.
* Układ płyt ściennych **poziomy**, płyty mocowane do słupów nośnych hali.
* Dodatkowe obciążenie dachu centralami wentylacyjnymi ( 935 kg 1 szt , rys.FLOWAIR\_rozmieszczenia)
* Fotowoltaika na całej płaszczyźnie dachu
1. Sufit podwieszany w części socjalnej docieplony wełną mineralną 10cm.
2. Wszystkie okna w pakiecie trzyszybowym, do pomieszczeń 1, 2, 3, 5 z antyrefleksem.

**Na przedmiot zamówienia w ramach części 2 – roboty wewnętrzne składa się:**

1. wykonanie posadzki,
2. wykonanie tynków,
3. położenie płytek,
4. szpachlowanie,
5. malowanie,
6. wykonanie sufitu podwieszanego.

Przedmiot zamówienia w ramach części 2 powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie zamówienia oraz Zapytaniem i załącznikami do niego, w tym w szczególności zgodnie z:

1. opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 8,
2. projektem zagospodarowania działki stanowiącym Załącznik nr 9,
3. rysunkiem „Przekroje” stanowiącym Załącznik nr 10,
4. rysunkiem „Przekrój konstrukcji” stanowiącym Załącznik nr 11,
5. rysunkiem Zamienne „Przekrój konstrukcji stanowiącym Załącznik nr 11A,
6. rysunkiem „Rzut dachu” stanowiącym Załącznik nr 12,
7. rysunkiem „Rzut fundamentów” stanowiącym Załącznik nr 13,
8. rysunkiem Zamienne „Rzut fundamentów” stanowiącym Załącznik nr 13A,
9. rysunkiem „Rzut konstrukcji dachu” stanowiącym Załącznik nr 14,
10. rysunkiem „Rzut konstrukcji przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 15,
11. rysunkiem Zamienne „Rzut konstrukcji przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 15A,
12. rysunkiem „Rzut przyziemia” stanowiącym Załącznik nr 16,
13. rysunkiem „Elewacje” stanowiącym Załącznik nr 17,
14. Wizualizacją - stanowiącą Załącznik nr 18,
15. Informacją dotyczącą BIOZ stanowiącą Załącznik nr 19,
16. rysunkiem Fundament pod kanał K4 stanowiącym Załącznik nr 20,
17. protokołem z nadania gruntu stanowiącym Załącznik nr 21,
18. rysunkiem „FLOWAIR\_rozmieszczenia” stanowiącym Załącznik nr 22,
19. dokumentacją dotyczącą poprzednio prowadzonego postępowania pod sygnaturą 1/2019 stanowiącą wyjaśnienia treści i zmianę zapytania ofertowego” stanowiące Załącznik nr 23 i 24.

**UWAGA ZAŁĄCZNIKI OD NR 8 DO 24 MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO** [**http://www.horsetrans.com.pl/**](http://www.horsetrans.com.pl/) **– ZAKŁADKA: ZAPYTANIA OFERTOWE.**

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i urządzeń zakupionych przez wykonawcę.

Zamawiający dołączył do Zapytania przedmiar dotyczący części 2 (Załącznik nr 1b) (dalej także „Przedmiar”), który jest elementem pomocniczymi opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar nie jest podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem robót wykazanych w Przedmiarze, a ilością i zakresem robót do wykonania wynikających m.in. z opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres robót wskazany w Przedmiarze nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy.

Zamawiający zapewnia, stosownie do brzmienia art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowane kierownika budowy. Koszt zapewnienia kierownika budowy będzie ponosił Wykonawca. Koszt kierownika budowy wynosi: 2.500,00 złotych netto miesięcznie.

**UWAGA:**

1. Przy wykonywaniu projektu wykonawczego prosimy uwzględnić:
* Drabinę ppoż dwuczęściową, część I na niższy budynek, część II z niższego budynku na wyższy.
* Układ płyt ściennych **poziomy**, płyty mocowane do słupów nośnych hali.
* Dodatkowe obciążenie dachu centralami wentylacyjnymi (935 kg 1 szt., rys.FLOWAIR\_rozmieszczenia)
* Fotowoltaika na całej płaszczyźnie dachu
1. Sufit podwieszany w części socjalnej docieplony wełną mineralną 10 cm.
2. Wszystkie okna w pakiecie trzyszybowym, do pomieszczeń 1, 2, 3, 5 z antyrefleksem.

**Dodatkowe kody CPV:**

**dla Części 1:**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262210-6 Fundamentowanie

45262212-0 Kopanie rowów

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

44112410-5 Konstrukcje dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

**dla Części 2:**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432110-8 Kładzenie podłóg

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

**Oferta**

1. **Sposób obliczenia ceny**
	1. Na potrzeby oceny ofert wykonawca powinien wskazać:

**całkowitą cenę RYCZAŁTOWĄ brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia („Cena ofertowa”).**

* 1. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1):
		+ - wpisać cenę ryczałtową netto,
			- wpisać stawkę podatku VAT,
			- podać wartość podatku VAT,
			- wpisać cenę ryczałtową brutto.
	2. Cena ofertowa netto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy w sprawie zamówienia. Stawka podatku VAT będzie uwzględniana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
	3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu i załącznikach do niego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z ich realizacją,
	w tym koszty, jakie towarzyszyć będą pełnej realizacji obowiązków nałożonych na wykonawcę, w szczególności koszty zakupu materiałów i urządzeń, koszty zatrudnienia pracowników i podwykonawców, koszty ubezpieczeń, koszty gwarancji jakości i koszty związane z rękojmią za wady.
	5. Wykonawca załączy do oferty kosztorys opracowany poprzez wypełnienie wartości
	w odpowiednich kolumnach oraz wierszach w Przedmiarze stanowiącym Załącznik nr 1a lub nr 1b do Zapytania – w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę.

Kosztorys (Przedmiar) ma charakter pomocniczy i informacyjny oraz nie wpływa na zakres obowiązków wykonawcy ani na wynagrodzenie wykonawcy, które to wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Ewentualne braki lub błędy obliczeniowe w kosztorysie ofertowym nie są podstawą do odrzucenia oferty.

* 1. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
1. **Sposób przygotowania oferty**
	1. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę składaną w formie pisemnej były połączone (spięte).
	2. Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane - pod warunkiem, że w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy i adresu, ceny oferty oraz danych dodatkowych uwzględnianych przy ocenie ofert.
	3. Niezależnie od powyższego, złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie pełnej treści oferty instytucjom realizującym zadania związane
	z dofinansowaniem zamówienia i osobom przez nie wskazanym.
	4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz
	z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.
	5. Oferta musi być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
	6. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
	7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i podpisane. Poprawki powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania oferty.
2. **Termin związania ofertą**
	1. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie **30 dni**.
	2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

**Kryteria oceny ofert**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dla każdej części zamówienia odrębnie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryteria i przypisane im wagi:

**W RAMACH CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. **Kryterium 1 – Cena ryczałtowa brutto (K1)**

**Waga kryterium 1: 80%**

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium K1, obliczona zostanie z zastosowaniem następującego wzoru:

**P(K1) = (Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej/ Cena ryczałtowa brutto oferty badanej) x 100 pkt x 80%**

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać oferta badana w Kryterium 1 wynosi 80 punktów.

1. **Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości na okna, drzwi, bramy wjazdowe (K2)
Waga kryterium 2: 10%**

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości na okna, drzwi, bramy wjazdowe (K2) obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:

**P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 10%**

- z zastrzeżeniem następujących zasad:

* najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 24 miesiące,
* **oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona**;
* najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 48 miesięcy;
* **warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania**;
* w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości na okna, drzwi, bramy wjazdowe (K2) wynosi 10 punktów.

1. **Kryterium 3 - Okres gwarancji jakości na pozostały zakres przedmiotu zamówienia (K3)
Waga kryterium 3: 10%**

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 3 - Okres gwarancji jakości na pozostały zakres przedmiotu zamówienia (K3), obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:

**P(K3)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 10%**

- z zastrzeżeniem następujących zasad:

* najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,
* **Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona**;
* najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 96 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 96 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 96 miesięcy;
* **warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania**;
* w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 3 – Okres gwarancji jakości na pozostały zakres przedmiotu zamówienia (K3) wynosi 10 punktów.

Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:

**P= P(K1) + P(K2) + P(K3)**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

**W RAMACH CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. **Kryterium 1 – Cena ryczałtowa brutto (K1)**

**Waga kryterium 1: 90%**

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium K1, obliczona zostanie z zastosowaniem następującego wzoru:

**P(K1) = (Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej/ Cena ryczałtowa brutto oferty badanej) x 100 pkt x 90%**

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać oferta badana w Kryterium 1 wynosi 90 punktów.

1. **Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2)
Waga kryterium 2: 10%**

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2), obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:

**P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 10%**

- z zastrzeżeniem następujących zasad:

* najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,
* **Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona**;
* najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 96 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 96 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 96 miesięcy;
* **warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania**;
* w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości (K2) wynosi 10 punktów.

Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:

**P= P(K1) + P(K2)**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

**Badanie i ocena ofert**

1. **Przebieg badania i oceny ofert**
	1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający może także żądać wyjaśnienia bądź uzupełnienia załączników do oferty.
	2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
	z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
	3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydawały się rażąco niskie
	w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający będzie mógł wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na wykonawcy.
	4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować procedurę odwróconą.
	5. W przypadku zastosowania tejże procedury odróconej Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się w następujący sposób: Zamawiający dokona oceny ofert w trybie określonym w Zapytaniu, tj. oceny braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty. Tak dokonana ocena będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga. Zamawiający nie jest zobowiązany badać pozostałych ofert wykonawców, w celu ustalenia czy ci wykonawcy, których oferty zajęły dalsze miejsca w rankingu ofert, tzn. miejsce 2, 3, 4, itd. – podlegają wykluczeniu bądź nie.
2. **Odrzucenie oferty**
	1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
		* + jej treść nie odpowiada treści Zapytania - z zastrzeżeniem pkt 13.2 Zapytania, chyba że wykonawca nie zgodzi się w wyznaczonym terminie na dokonanie zmiany,
			+ jest sprzeczna z przepisami prawa lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
			+ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie udzielił; dostatecznych wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 13.3 Zapytania,
			+ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek Zamawiającego zgodnie z pkt 12.3 Zapytania.
	2. Oferta odrzucona nie będzie uwzględniania przy ocenie ofert.

**Unieważnienie postępowania**

1. **Przesłanki i skutki unieważnienia**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (zamknięcia bez wyboru oferty) bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

**Informacje dodatkowe**

1. **Informacja o wyniku postępowania**

Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje w ten sam sposób, w jaki opublikowane zostało Zapytanie.

1. **Zawarcie umowy w sprawie zamówienia**
	1. Z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający będzie miał prawo do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który
	w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**
	1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Zapytania dotyczące wykonawcy.
	2. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
	w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
	3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
	4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 18.1., zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
	5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. **Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.**
	1. Ilekroć w Zapytaniu w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania Przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
	2. Ilekroć w Zapytaniu lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania Przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
	3. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć urządzenia gwarantujące parametry, właściwości i funkcjonalności, nie gorsze niż określone w Zapytaniu.
	4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. Jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony zamawiającego następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność).

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna, ul. Józefa Chełmońskiego 7, 62-590 Węglew, Golina, informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Horsetrans Muraczewski Spółka Jawna, Ul. Józefa Chełmońskiego 7, 62-590 Węglew, Golina,,
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym: roboty zewnętrzne - część 1, roboty wewnętrzne - część 2”,
* zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu pn. „„Podniesienie konkurencyjności HORSETRANS poprzez wdrożenie prac B+R w celu uruchomienia produkcji najlżejszych na świecie samochodów do przewozu koni”- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektów oraz w okresie ich trwałości chyba, że inne przepisy będą wymagały dłuższego okresu przechowywania, wtedy mają one zastosowanie;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie projektu.
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.